## Sheet1
衢州市柯山水电开发有限公司报废固定资产清单
单位： 衢州市柯山水电开发有限公司 |  |  |  | 日期： 2018 年 3 月 30 日 |  |  |  | 金额单位:元
序号 | 资 产 名 称 | 固定资产编号 | 单位 | 数量 | 账面原值 | 已提折旧额 | 资产净值 | 内部使用单位 | 处置形式 | 备注
1 | 自动化元件(调速器) | 102009 | 台 | 4 | 75255 | — | 0 | 柯山厂房
2 | 可控硅励磁装置 | 102011 | 台 | 4 | 469485 | — | 0 | 柯山厂房
3 | 测温制动屏 | 102013 | 台 | 4 | 181800 | — | 0 | 柯山厂房
4 | 空压机 | 102015 | 台 | 2 | 11400 | — | 0 | 柯山厂房
5 | 滤油机烘箱 | 102019 | 台 | 1 | 2139 | — | 0 | 柯山厂房
6 | 离心泵 | 102022 | 台 | 2 | 7366 | — | 0 | 柯山厂房
7 | 油位信号器 | 102025 | 台 | 8 | 9645 | — | 0 | 柯山厂房
8 | 示流信号器 | 102026 | 台 | 4 | 8135 | — | 0 | 柯山厂房
9 | 动力配电箱 | 102045 | 台 | 1 | 1954 | — | 0 | 柯山厂房
10 | 动力配电箱 | 102046 | 台 | 3 | 5336 | — | 0 | 柯山厂房
11 | 照明配电箱 | 102047 | 台 | 1 | 1518 | — | 0 | 柯山厂房
12 | 35KV线路保护屏 | 102048 | 台 | 1 | 24845 | — | 0 | 柯山厂房
13 | 主变保护屏 | 102049 | 台 | 1 | 37169 | — | 0 | 柯山厂房
14 | 发电机保护屏 | 102050 | 台 | 2 | 88166 | — | 0 | 柯山厂房
15 | 中央信号音响屏 | 102051 | 台 | 1 | 18602 | — | 0 | 柯山厂房
16 | 水机自动屏 | 102052 | 台 | 4 | 111673 | — | 0 | 柯山厂房
17 | 快速闸门控制柜 | 102053 | 台 | 4 | 185260 | — | 0 | 柯山厂房
18 | 低压配电屏 | 102054 | 台 | 4 | 195375 | — | 0 | 柯山厂房
19 | 集控台 | 102055 | 台 | 1 | 104545 | — | 0 | 柯山厂房
20 | 供水泵控制箱 | 102056 | 台 | 1 | 6072 | — | 0 | 柯山厂房
21 | 集水泵控制箱 | 102057 | 台 | 1 | 3495 | — | 0 | 柯山厂房
22 | 高低压空压操作箱 | 102058 | 台 | 2 | 7229 | — | 0 | 柯山厂房
23 | 快速闸门控制箱 | 102059 | 台 | 4 | 6673 | — | 0 | 柯山厂房
24 | 水位仪 | 102060 | 台 | 1 | 25987 | — | 0 | 柯山厂房
25 | 避雷器 | 102067 | 台 | 6 | 9890 | — | 0 | 柯山厂房
26 | PGV计量柜子 | 102069 | 台 | 4 | 82665 | — |  | 柯山厂房
27 | 直流屏 | 102084 | 套 | 1 | 186680 | — |  | 柯山厂房
28 | UPS(稳压电源) | 102088 | 台 | 1 | 7708 | — | 0 | 柯山厂房
31 | 废旧金属 |  | 批 | 1 |  |  |  | 柯山厂房
32 | 废旧电缆 |  | 批 | 1 |  |  |  | 柯山厂房
账面原值合计金额 |  | 1876067 |  |  | 壹佰捌拾柒万陆仟零陆拾柒元整
审批人 |  |  |  | 审核人 |  |  | 制表人