**浙江衢州水业集团有限公司液氯项目**

**采购内容及需求**

**一、招标内容及范围**

1.名称：液氯（液体）

2.★技术指标：符合中华人民共和国国家标准GB/T 5138-2006标准

3.供货量：预算金额约24万元，年度用量约89吨。分批供货，每次供货根据采购人的实际采供计划，最终供货量按采购人实际生产需求确定。

4.服务：提供标的物的采购、装卸、运输、产品保护、售后、产品检测、缺陷调查等服务以及投标人承诺的其他服务。

**二、招标要求：**

★1.供应商必须具有市级及以上安全生产监督管理机构颁发的有效期内的危险化学品经营许可证，在许可证经营范围须含“**氯（液化的）”**；

★2.承运公司必须具有营业执照及道路运输经营许可证、承运车辆的道路运输证、押运人员的危化品押运证。

**三、供货要求：**

★1.供货质量、包装及货源：供应商提供的液氯必须是符合中华人民共和国国家标准GB/T 5138-2006标准；**每瓶液氯净重为1吨**，采购方提供六只氯瓶用于周转使用，其维护保养、年检、回收等工作及相关的一切费用均由供应商承担。

★2.供货数量及时间地点：货物能严格按照招标人每批次需求的数量按时送达采购人指定地点【巨化水厂每月用量约1吨（每次送1吨），石头坪水厂每月用量约6吨（每次送2吨）】，同时随车提供产品出厂单、产品合格证、产品出厂检测报告，由采购人当场验收、确认。

★3.运输及装卸：供应商必须提供符合液氯运输要求的道路运输许可证、运输车辆（含相关安全设施）、专业驾驶员、押运员，负责液氯的运输及装卸。液氯道路运输许可证、购买凭证、送货单、车辆及人员的资格证明资料应随车携带备查。

**4. 供货期限：**自合同签订之日起一年（暂定）

**★5.供货特别条款：**供货期内供应商的供货实际数量按采购人生产需要的批次、数量按实结算，采购人不保证总需求量与采购暂定量一致，若供货期内采购人因水厂工艺调整或其他安全原因要求停止供货时，采购人提前一个月书面通知中标人。

**6．付款方式：**按月结算。按照实际供货量及单价，采购人在10个工作日内将货款汇入成交供应商账户。成交供应商需向采购人提供相应货款的增值税发票。

7. **现场服务响应：**采购人有与货物相关的服务需求，需要供应商到现场处理和解决的，供应商应在最短时间内赴现场响