铜山源水电开发公司资产清理表

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | Ｓ7－500/10.5 | 1 | 台 | 浙江三门变 |
| 控制屏 | BKSF/72 | 2 | 台 | 江山电子 |
| 蓄电池 | Zmd---200 | 54 | 个 | 舟山华源 |
| 直流监测屏 | Pzq-4223 | 1 | 台 | 舟山华源 |
| 水轮发电机 | SF400-12-990 | 3 | 台 | 临海电机 |
| 主变操作屏 | BSJ-11-03 | 2 | 台 | 上海塔汇 |
| 发电机操作屏 | BKSF-72 | 3 | 台 | 上海塔汇 |
| 厂用屏 | BSL-11-14 | 1 | 台 | 上海塔汇 |
| 户外少油开关 | 无 | 2 | 台 | 报废 |
| 无功补偿器 | 无 | 1 | 台 | 报废 |
| 变压器 | S7-100/10.5 | 1 | 台 | 报废 |
| 合 计 |  | 71 |  |  |